	1
	ADCP RDI Sentinel 300 kHz

LOB UMR 6535

	2
	Utilisé en permanence au site SOFI (43,07°N - 5,13° E) depuis novembre 2001 (projet GOLTS ‘Gulf of Lion Time Series’) ; déploiement 

prévu sur le site jusqu'en décembre 2006

	3
	données disponibles sur demande; déjà fournies à des collègues modélisateurs

	4
	principe : Effet Doppler

marque & modèle: ADCP RDI Sentinel 300 kHz 

Année d’ acquisition : 2001

paramètres mesurés: intensités de la rétrodiffusion le long de 4 faisceaux acoustiques; Température à l'ADCP

paramètres délivrés: composantes de la vitesse du courant 

résolution spatiale:  40 cellules de 4 m 

résolution temporelle: 1/2 h

temps d'analyse: 1 semaine

	5
	Les données élaborées sont archivées (brutes et élaborées) au LOB

	6
	Outil d'analyse utilisé pour passer de la donnée brute à la donnée géophysique: bblist.exe (RDI) + programmes matlab

	7
	Instrument re-calibré par RDI en novembre 2003. Simulation d'instrument fournie par RDI

	8
	Expertise et compétence en ADCP + programmation. 
Noms des responsables scientifiques et techniques:

Anne PETRENKO (MC) et Gilles ROUGIER (IE2)

	9
	Prix de l'instrument: 240 KF  (75 KF BQR Petrenko + 135 KF LOB + 30 KF SARHYGOL PNEC)
Coût de fonctionnement induit: 1,2 KE/an (PATOM Golts, Ecolo, Colargol)


	1
	  9 Courantomètres Aanderaa

 1 RCM4 (Bande magnétique) : 3636 *

 6 RCM5 (Bande magnétique) : 3103* – 5290 *– 5814 *

 5 RCM8 ( DSU) : 11774* – 11776* – 11777 *– 11802 * - 11803*

LOB UMR 6535

	2


	 Plusieurs appareils sont en cours d'utilisation (suivi des « trend »variations hydrologiques à long terme en Méditerranée) d'autres en projet de refonte avec le LPO .

	3
	Appareils utilisés à  100% par le laboratoire.

	4
	Courantomètres mécaniques à rotor. Capteurs de pression et de température. 

Le plus récent date de 2002, les plus anciens ont une vingtaine d’années.

Mesure de la vitesse (module et direction) du courant, de la température et de la pression.

Vitesse moyennée sur un temps fixé d’intégration, mesures de pression et de température instantanées.  Autonomie de 18 mois (1 enregistrement par heure). 

Seuil de démarrage en vitesse inférieur à 2cm/s. Immersion maximum 4500m pour RCM5/8, 2000m pour RCM 4/7. Résolution de 0.1% de la pleine échelle en pression et de température. 

	5
	Oui, Données élaborées, SISMER 

	6
	Mesures brutes en ASCII obtenues au moyen d’un lecteur spécifique du même constructeur. Logiciel ANAIS (Ifremer) pour le passage données brutes vers données géophysiques puis logiciels internes en Matlab au labo pour traitements ultérieurs.

	7
	Etalonnage en pression, température et vitesse chez Aanderaa ou au Service de Métrologie de l’IFREMER ou par nos propres moyens (en particulier pour de nouvelles gammes de températures ).

	8
	Pratique de la mise en oeuvre de mouillages hauturiers, connaissances en électronique, logiciels mathématiques et graphiques (type MATLAB).

J.L. Fuda  C.Millot  G.Rougier  I.Taupier Letage

	9
	Courantos Museum pour la plupart. Prix neuf : 8000 € .

Jouvence : 10000 € ( envisagée  au coup par coup).

Fonctionnement , environ 300 € par campagne (piles, pièces détachées). Durée d’une campagne : 1 ou 2 ans


	1
	 9 Courantomètres Mors   

 Type MC3X de 1993 : 791-793-795-796-798-799-960-961-962

LOB UMR 6535

	2
	Appareils utilisés à 100% par le laboratoire 

Présentent beaucoup de problèmesssss de corrosion pendant les mouillages.

Présentent souvent des problèmes de récupération de données.



	3
	Appareils utilisés à 100% par le laboratoire (ne sont plus construits).

Données utilisées pour publications dans le cadre des différents projets (ELISA, SALTO, GEOSTAR pour les plus récents)

	4
	Courantomètres mécaniques à rotor. Capteurs de pression et de température, possibilité conductivité.  

Mesure de la vitesse (module et direction) du courant, de la température et de la pression.

Vitesse moyennée sur un temps choisi d’intégration, mesures de pression et de température instantanées.  Autonomie de 15 mois (1 enregistrement par heure). 

Seuil de démarrage en vitesse de l’ordre de 3 cm/s. Immersion maximum 5000m. Gammes de pression et de température selon type de capteur. Communication RS232.

	5
	Oui, Données élaborées, SISMER .

	6
	Mesures brutes en binaire DOS. Logiciel de décodage du constructeur. Logiciel ANAIS (Ifremer) pour le passage données brutes vers données géophysiques puis logiciels internes en Matlab au labo pour traitements ultérieurs.

	7
	Etalonnage en pression, température et vitesse .

	8
	Pratique de la mise en oeuvre de mouillages hauturiers, connaissances en électronique, logiciels mathématiques et graphiques (type MATLAB).

J.L. Fuda C.Millot G.Rougier I.Taupier Letage

	9
	Achetés sur contrat européen.

N’est plus vendu. 

Fonctionnement , environ 300 € par campagne (piles, pièces détachées).

Durée des campagnes : 1 ou 2 ans.


	1
	 1 Profileur Doppler     RDI     

ADCP broadband 75 KHZ de Marque RDI          

LOB UMR 6535

	2
	Appareil utilisé à 100% par le laboratoire.



	3


	Données utilisées pour publications dans le cadre des différents projets ( ELISA, GEOSTAR, VIVE BB 1 et 2 pour les plus récents ).

	4
	Profileur Acoustique à effet Doppler.  Année 1995.

En configuration standard, l'appareil mesure toutes les heures un profil de courant dans une configuration caractéristique de 50 cellules de 3 mètres d'épaisseur, résultant d'une moyenne de 100 mesures transmises régulièrement pendant 10 minutes.

	5
	

	6
	Logiciel de décodage du constructeur(bblist) pour accéder aux données.

Puis logiciels internes au labo sous Matlab

	7
	Contrôle des fréquences et de l’électronique chez le constructeur (RDI Europe), 

	8
	Pratique de la mise en oeuvre de mouillages hauturiers, connaissances en électronique, logiciels mathématiques et graphiques (type MATLAB).

J.L. Fuda C.Millot G.Rougier I.Taupier Letage

	9


	Acheté sur contrat Pechiney

Prix d'achat en 1995 45000 euros + Flottabilité 15000 euros.

Fonctionnement : environ 600€ par campagne ( piles, remise en état flottabilité)


	1
	  1 enregistreur Aanderaa de profil de température 

   TR7 1141 à DSU

LOB UMR 6535

	2


	La chaîne ayant été endommagée pendant Geostar (2002), depuis le TR7 a été utilisé avec une chaîne du Parc Insu (Vive-BB).

	3
	Appareil utilisé à  100% par le laboratoire.

	4
	L'enregistreur équipé d'une mémoire DSU Aanderaa, est relié à une chaîne de thermistances (en général 11 capteurs de températures répartis à l'intérieur d'un câble porteur -1300kg  ). Des mesures sont effectuées toutes les deux heures pour permettre une autonomie d'une année. Trois gammes de température sont disponibles, des gammes supplémentaires peuvent être obtenues suivant une méthode mise au point au laboratoire (J.L Fuda). Résolution de 0.1% de la gamme et 0.1°C de précision.

	5
	Oui, Données élaborées, SISMER 

	6
	Mesures brutes en ASCII obtenues au moyen d’un lecteur spécifique du même constructeur. Logiciel ANAIS (Ifremer) pour le passage données brutes vers données géophysiques puis logiciels internes en Matlab au labo pour traitements ultérieurs.

	7
	Etalonnage température chez Aanderaa 

	8
	Pratique de la mise en oeuvre de mouillages hauturiers, connaissances en électronique, logiciels mathématiques et graphiques (type MATLAB).

J.L. Fuda  C.Millot  G.Rougier I.Taupier Letage

	9
	Acheté sur contrat Pechiney

Prix neuf : 8000 € .

Fonctionnement , environ 200 € par campagne (piles, pièces détachées). 

Durée d’une campagne : 1 an.


	1
	  7 Largueurs acoustiques  Mors   AR661 B1S

  Année 1995 : 255 - 256 – 257 – 259 – 260 – 261 – 262

LOB UMR 6535

	2
	 Utilisé à 100% par le laboratoire.

Plusieurs appareils actuellement en mouillage.

	3
	

	4
	 Largueur acoustiques fonctionnant en 12 Khz.  Crochets B2S.

3 ans d'autonomie piles alcalines.

	5
	-

	6
	-

	7
	-

	8
	Pratique de la mise en oeuvre de mouillages hauturiers, connaissances en électronique et en mécanique.  

J.L. Fuda C.Millot G.Rougier I.Taupier Letage

	9
	 Achetés sur contrat Pechiney

Prix neuf : 8400 €.

 Fonctionnement : 400 euros  par campagne (piles, anneau, anode)


	1
	 3 Balises argos de surveillance de mouillage   ORCA type BASM

 1 balise BASM 500  :  7120

 2 balises BASM 3000 : 7121 - 7122

LOB UMR 6535


	2
	100% utilisé  au laboratoire pour la surveillance des mouillages

	3
	

	4
	1 ORCA BASM 500 ( immersion maximum 500 mètres ), 2 ORCA BASM 3000 (3000 m) toutes sont des émetteurs Argos 400 KHz.  Déclenchement de l'immersion lorsque la balise est à moins de 10 mètres d'immersion. (contacteur à pression). Autonomie 90 jours d'émission.

	5
	-

	6
	-

	7
	Nécessité de réaligner ou de changer les émetteurs chez le constructeur en cas de disfonctionnement.

	8
	Pratique de la mise en oeuvre de mouillages hauturiers, connaissances en électronique et en mécanique.   

J.L. Fuda C.Millot G.Rougier I.Taupier Letage

	9
	Achetés sur contrats divers

prix actuel : Orca BASM 500 : 3600€, BASM 3000 : 4800€.

Fonctionnement : ~100 euros par campagne ( piles lithium ).


	1
	2 SeaCats  SeaBird SBE16 (1 CTF, 1CTDF)

 2425 et 2426  de 1998

LOB UMR 6535

	2
	100 % utilisé au laboratoire

	3
	Appareils utilisés à 100% par le laboratoire (modèles obsolètes remplaçés par 16 plus).

Données utilisées dans le cadre des différents projets (ELISA, ADIOS ).

	4
	 Les SBE 16 Seacat, sont utilisés pour mesurer et enregistrer température et conductivité, et la fluorescence de la chlorophylle , et sur l'un la pression également, en mode mouillé ( environ un an). Intégration spécifique d'un burst mode.

	5



	6
	-Logiciel d'extraction et de  décodage du constructeur (seasoft) pour accéder aux données. 

	7
	-Calibration chez Seabird.

	8
	Pratique de la mise en oeuvre de mouillages hauturiers, connaissances en électronique et en mécanique.  Lutte antifouling critique.

 J.L. Fuda C.Millot G.Rougier I. Taupier Letage

	9
	contrat EU co-financé par contrat DGA, pu env. 15000 euros.

Fonctionnement : 2000 euros (piles lithium, calibration,..)


	1
	ADCP 75 KHZ  RDI
LOB UMR 6535

	2
	Utilisé sur Campagne ( Mouillage Longue durée ~ 1 an )

	3
	Du fait de l'utilisation en mouillage longue durée , l'appareil est peu accessible à la communauté

	4
	Caractéristiques techniques:

ADCP broadband 75 KHZ de Marque RDI

portée 400m

	5
	Archivage Sismer

	6
	Software Interne

	7
	1. Fonctionnement classique des ADCP



	8
	Noms Claude MILLOT (MC) et Gilles ROUGIER (IE2)

	9
	Achat en 1995 : 45000 euros + Flottabilité 15000 euros

Coût de fonctionnement  : Piles et entretien 500 euros/ campagne

	1
	Chaîne d’analyse automatique colorimétrique AA III

LOB UMR 6535

	2
	Utilisé à 100% au LOB. 

	3
	Appareil dédié aux mesures des sels nutritifs dissous dans l’eau de mer 

	4
	Equipement de marque Bran Luebbe composé de 4 colorimètres, une pompe, un échantillonneur et d’un micro-ordinateur pour le pilotage automatique (logiciel Bran-Luebbe)

Année d’ acquisition : 2000

Paramètres mesurés : nitrate, nitrite, ammonium, phosphates , silicates.

Cadence d’analyse : 30 échantillons/heure

	5
	Les données élaborées sont archivées sur les sites des programmes auxquels le laboratoire participe. Exemples : base de données JGOFS de Villefranche/mer, base de données du chantier PNEC Méditerranée Nord occidentale du PNEC

	6
	Non

	7
	La calibration des différentes voies est assurée à chaque séquence d’analyses. Les procédures analytiques sont intercalibrées 2 fois par an par la participation à un exercice d’intercalibration européen (Quasimeme) 

	8
	Pratique de la chimie analytique  et des procédures colorimétriques automatiques.

Responsable scientifique : Patrick RAIMBAULT (DR2)

Responsable technique : Nicole Garcia (IE2) 

	9
	Prix de l'équipement: 48 kEuros (30% contrats, 20% BQR, 10% equipement labo, 40% mi-lourds). Fonctionnement induit ~5-10 kEuros par an (assurés par les programmes scientifiques et des prestations de service).

	1
	Chaîne d’analyse automatique colorimétrique AA III

LOB UMR 6535

	2
	Utilisé à 100% au LOB. 

	3
	Appareil dédié aux mesures de la matière organique dissoute et particulaire 

	4
	Equipement de marque Bran Luebbe composé de 4 colorimètres, une pompe, un échantillonneur et d’un micro-ordinateur pour le pilotage automatique (logiciel Bran-Luebbe)

Année d’ acquisition : 2001

Paramètres mesurés : nitrate, nitrite, ammonium, phosphates, silicates.

Cadence d’analyse : 30 échantillons/heure

	5
	Les données élaborées sont archivées sur les sites des programmes auxquels le laboratoire participe. Exemples : base de données JGOFS de Villefranche/mer, base de données du chantier PNEC Méditerranée Nord occidentale du PNEC

	6
	Non

	7
	La calibration des différentes voies est assurée à chaque séquence d’analyses. Les procédures analytiques sont intercalibrées 2 fois par an par la participation à un exercice d’intercalibration européen (Quasimeme) 

	8
	Pratique de la chimie analytique  et des procédures colorimétriques automatiques.

Responsable scientifique : Patrick RAIMBAULT (DR2)

Responsable technique : Nicole Garcia (IE2) 

	9
	Prix de l'équipement: 45 kEuros (100% Contrat). Fonctionnement induit ~5-10 kEuros par an (assurés par les programmes scientifiques et des prestations de service).


	1
	Chaîne d’analyse automatique colorimétrique AA II

LOB UMR 6535

	2
	Utilisé à 100% au LOB. 

	3
	Appareil dédié aux mesures de la matière minérale et  organique 

	4
	Equipement de marque Technicon composé de 4 colorimètres, deux pompes, un échantillonneur et 2 enregistreurs

Année d’ acquisition : 1985

Paramètres mesurés : nitrate, nitrite, ammonium, phosphates, silicates.

Cadence d’analyse : 15 échantillons/heure

	5
	Les données élaborées sont archivées sur les sites des programmes auxquels le laboratoire participe. Exemples : base de données JGOFS de Villefranche/mer, base de données du chantier PNEC Méditerranée Nord occidentale du PNEC

	6
	Non

	7
	La calibration des différentes voies est assurée à chaque séquence d’analyses. Les procédures analytiques sont intercalibrées 2 fois par an par la participation à un exercice d’intercalibration européen (Quasimeme) 

	8
	Pratique de la chimie analytique  et des procédures colorimétriques automatiques.

Responsable scientifique : Patrick RAIMBAULT (DR2)

Responsable technique : Nicole Garcia (IE2) 

	9
	Prix de l'équipement: 40 kEuros . Fonctionnement induit ~5 kEuros par an (assurés par les programmes scientifiques et des prestations de service).


	1
	Spectromètre de masse

LOB UMR 6535

	2
	Utilisé à 100% au LOB. 

	3
	Appareil dédié aux mesures des enrichissements isotopiques 15N 

	4
	Equipement de marque Tracer Mass

Année d’acquisition : 1995

Paramètres mesurés : azote particulaire, rapport isotopique 15N/14N.

Cadence d’analyse : 10 échantillons/heure

	5
	Les données élaborées sont archivées sur les sites des programmes auxquels le laboratoire participe. Exemples : base de données JGOFS de Villefranche/mer, base de données du chantier PNEC Méditerranée Nord occidentale du PNEC

	6
	Non

	7
	La calibration est assurée à chaque séquence d’analyses par le passage d’un étalon (glycocolle). 

	8
	Pratique de la chimie analytique  et des procédures isotopiques.

Responsables scientifiques : Gerd SLAWYK (DR2),  Patrick RAIMBAULT (DR2)

Responsable technique : Nicole Garcia (IE2) 

	9
	Prix de l'équipement: 60 kEuros (50% mi-lourd INSU, 30% région, 20% laboratoire)

Fonctionnement induit ~10 kEuros par an (assurés par les programmes scientifiques et analyses pour laboratoires extérieurs dans le cadre de collaborations).


	1
	Spectromètre de masse 

LOB UMR 6535

	2
	Utilisé à 100% au LOB. 

	3
	Appareil dédié aux mesures des enrichissements isotopiques 15N et 13C

	4
	Equipement de marque Integra PDZ 

Année d’acquisition : 2000

Paramètres mesurés : azote et carbone particulaires, rapports isotopiques 15N/14N et

  13C/12C.

Cadence d’analyse : 10 échantillons/heure

	5
	Les données élaborées sont archivées sur les sites des programmes auxquels le laboratoire participe. Exemples : base de données JGOFS de Villefranche/mer, base de données du chantier PNEC Méditerranée Nord occidentale du PNEC

	6
	Non

	7
	La calibration est assurée à chaque séquence d’analyses par le passage d’un étalon (glycocolle). 

	8
	Pratique de la chimie analytique  et des procédures isotopiques.

Responsables scientifiques : Gerd SLAWYK (DR2),  Patrick RAIMBAULT (DR2)

Responsable technique : Nicole Garcia (IE2) 

	9
	Prix de l'équipement: 80 kEuros (50% mi-lourd INSU,  20% laboratoire, 30% contrat)

Fonctionnement induit ~10 kEuros par an (assurés par les programmes scientifiques et analyses pour laboratoires extérieurs dans le cadre de collaborations).


	1
	Compteur à scintillation

LOB UMR 6535

	2
	Utilisé à 100% au LOB. 

	3
	Appareil dédié aux mesures océanographiques de production primaire et d’assimilation d’éléments nutritifs dans le cadre de campagnes océanographiques. Les données acquises sont accessibles aux participants deux ans après les missions puis publiques. 

	4
	Le principe est de compter les photons émis par un liquide scintillant après excitation par un rayonnement Béta (électron). Marque : Packard 2100 TR acheté en 1997

Bruit de fond : environ 20 dpm

	5
	Les données (élaborées) acquises sont archivées sur les sites web correspondant aux programmes océanographiques : PROOF, MATER…

	6
	Non

	7
	Calibration régulière par utilisation de standards non quenchés

	8
	Personne compétente en Radioprotection. Maintenance assurée par la société Packard devenue Perkin Elmer.

Responsable scientifique et technique : Thierry MOUTIN (MC)

	9
	Prix de l'équipement: 21 kEuros (100% CNRS). Fonctionnement induit ~2 kEuros par an.

	1
	Compteur optique de plancton de Laboratoire (Lab OPC)

LOB UMR 6535

	2
	Utilisé à 100% au LOB. 

	3
	Utilisation dans la communauté dans le cadre du projet ZOOPNEC (2004-2005

	4
	Marque : FOCAL Instrumentation

acheté en 1198

paramètres mesurés et délivrés :diamètre équivalent sphérique

de particules dans la gamme 200 µm-5 cm

	5
	Données brutes archivées au LOB

	6
	

	7
	Calibration régulière par utilisation de standards non quenchés

	8
	Responsable scientifique et technique : François CARLOTTI (DR2)

	9
	Prix de l'équipement: 22 kEuros. Fonctionnement induit ~4 kEuros par an (programmes européens).


	1
	Carottier multitube, LOB, UMR 6535

	2
	Utilisé à 100% au LOB. 

	3
	Appareil dédié aux prélèvements de sédiments avec une interface eau-sédiment non perturbée utilisé en permanence par le LOB dans le cadre des programmes du PNEC. 

	4
	Carottier multitube Bowers & Connely, Mark IV prototype grée pour 4 tubes de diamètre 15 cm interne de 50 cm de long. Remorque de transport à simple essieu. Profondeurs d’utilisation entre 5 et 2300 m (site Antares). Acquis en 1997.

	5
	néant

	6
	néant

	7
	Vérification de l’état de l’interface eau-sédiment

	8
	Formation initiale au carottage, Resp. Christian GRENZ (CR)

	9
	Prix de l'équipement: 33 kEuros neuf, acquis en 1997 pour 19 kEuros sur font universitaires BQR. Fonctionnement ~  500 Euros par an (Remplacement des tubes).


	1
	Bouée Côtière hydrométéorologique, LOB, UMR 6535

	2
	Utilisé à 100% au LOB. 

	3
	Appareil dédié aux mesures météorologiques et de structuration verticale de la colonne d’eau (salinité, température, turbidité) utilisé pour des durées courtes à l’échelle de campagnes de terrain 

	4
	Bouée côtière hydrométéorologique Aanderaa munie de capteurs vitesse et direction du vent, température de l’air, 2 câbles de 50 et 10 m acceptant chacun 6 sondes max, 3 capteurs turbidité/température 3712 (0-20 NTU), 6 capteurs salinité/température 3210, 1 display unit 3315, 2 DSU 2990, 1 DSU reader 2995, 1 Computing unit 3015 avec transmission VHF (3096). Fréquence d’acquisition : 10 min à 2h..

.

	5
	Données élaborées intégrées soit au SISMER, soit dans les bases de données des programmes (PNEC Lion, UE OAERRE). 

	6
	Soft Aandaraa

	7
	Calibration des sondes par l’IFREMER

	8
	Pratique des mouillages et transfert des données 
Christian GRENZ (CR)

	9
	Prix de l'équipement neuf : 30 kEuros acquis en 1990 sur fond du Conseil Régional PACA. 


	1
	Courantomètre ADV de laboratoire, LOB, UMR 6535

	2
	Utilisé à 100% au LOB. 

	3
	Appareil dédié aux mesures de courant en conditions expérimentales (canal à courant) 

	4
	Courantomètre de laboratoire Acoustic Doppler Velocimeter (ADV) SONTEK fréquence d’acquisition 25 Hz, 


	5
	Données utilisées pour les expérimentations en canal à courant 

	6
	Soft SONTEK

	7
	Calibration des courants par Laser (IRPHEE)

	8
	Pas d’expertise spécifique
Christian GRENZ (CR)

	9
	Prix de l'équipement neuf : 15 kEuros acquis en 2000 acquis sur Fond CEA – IRSN.


	1
	Sonde multiparamètres SBE19 , LOB, UMR 6535

	2
	Utilisé à 100% au LOB. 

	3
	Appareil dédié aux mesures de profil de paramètres hydrobiologiques dans la colonne d’eau 

	4
	Profileur multiparamètre Seacat SBE 19 avec sondes conductivité, température, pression, fluorescence (Seapoint). Mode profileur ou mode mouillage (enregistrement en continu)

	5
	Données intégrées dans les bases SISMER et OAERRE (UE) 

	6
	Soft SeaBird

	7
	Calibration des sondes par SeaBird

	8
	Pas d’expertise spécifique
Christian GRENZ (CR)

	9
	Prix de l'équipement neuf : 20 kEuros acquis en 2000 acquis sur Fond Européen (UE OAERRE)


	1
	Canal à courant linéaire , LOB, UMR 6535

	2
	Utilisé à 100% au LOB. 

	3
	Appareil dédié aux mesures des caractéristiques de l’érodabilité des sédiments (tension critiques d’érosion et flux d’érosion. 

	4
	Canal à Courant Linéaire de 3 m avec échantillons de sédiment (plaque de 40 x 40 cm ou 4 échantillons cylindriques de 15 cm de diamètre, hauteur 10 cm). Vitesses libres simulées de 1 à 30 cm s-1 soient environ de 0.01 à 0.1 N m-2 en tension de fond..

	5
	Données intégrées dans les bases des programmes Pnec et OAERRE (UE) 

	6
	néant

	7
	Qualification du régime hydrodynamique de la veine de courant par laser (IRPHEE) 

	8
	Expertise spécifique en dynamique sédimentaire
Christian GRENZ (CR)

	9
	Prix de l'équipement neuf : 10 kEuros. Financement sur fond propre


	1
	Canal à courant linéaire (HERODE), LOB, UMR 6535

	2
	Utilisé à 100% au LOB. 

	3
	Appareil dédié aux mesures des caractéristiques de l’érodabilité des sédiments (tension critiques d’érosion et flux d’érosion). 

	4
	Canal à Courant Linéaire (HERODE) de 9 m muni d’un réceptacle de 8 échantillons cylindriques de sédiments de 15 cm de diamètre, 10 cm de hauteur. Vitesses libres de 0 à 1 m s-1.

	5
	Données intégrées dans les bases des programmes Pnec et OAERRE (UE) 

	6
	néant

	7
	En cours de qualification a l’IRPHEE (Laser)

	8
	Expertise spécifique en dynamique sédimentaire
Christian GRENZ (CR)

	9
	Prix de l'équipement neuf : 30 kEuros. Cofinancement LOB – IRPHEE sur fond universitaire (BQR)


	1
	Microscope inversé NIKON TE200

LOB UMR 6535

	2
	Utilisé en permanence au laboratoire (ANTARES, SOFi, POMME), matérile embarqué en fin d’année 2004 pour le programme KEOPS.

	3
	données fournies sur demande et disponbiles à la communauté

	4
	principe : microscopi einversée, observation, identification et comptage des organismes nano- et microphytoplanctoniques sur des échantillons ayant sédimenté dans des cuves adhoc.

marque & modèle: NIKON TE 200 

Année d’ acquisition : 2001

paramètres mesurés: nombre d’ogranismes par classe taxonomique
paramètres délivrés: concentrations cellulaires 
temps d'analyse: 1 jour/échantillon

	5
	Les données élaborées sont archivées (brutes et élaborées) au LOB

	6
	

	7
	

	8
	Expertise et compétence en taxonomie du phytoplancton 
Noms du responsable scientifique et technique:

Bernard QUEGUINER (PR)

	9
	Prix de l'instrument: 7,5 KEuros  (Contrat IFREMER + financement LOB)
Coût de fonctionnement induit: 1,2 KE/an (PATOM Golts, Ecolo, Colargol)


