INSTRUMENTATION

LODYC – UMR 7617

Mai 2004

	1
	Courantomètres Aanderaa        LODYC – UMR 7617

  Nb : 13 (1 RCM4, 1 RCM5, 4RCM7, 7 RCM8)




	2
	Appareils utilisés à  100% par le laboratoire 

4 : en cours de modification (jouvence) au laboratoire.

4 : retour de la campagne AMT 2001 (Atlantique Sud-Ouest), prévus pour étalonnage à l’IFREMER été 2004

3 : Mouillage PIRATA 10W en Atlantique équatorial, jusqu’au printemps 2005

2 : Mouillages ASOF en Mer de Norvège, jusqu’à l’été 2005



	3
	Appareils utilisés à  100% par le laboratoire, qui doit emprunter ce même type de courantomètres à la DT/INSU (mouillages ITF) et au LPO (Mouillage PIRATA 23W)  pour pouvoir réaliser les projets. Données utilisées pour publications dans le cadre des différents projets (délai de deux ans ?), puis communiquées aux banques et/ou demandes indépendantes.

	4
	Courantomètres mécaniques à rotor. Capteurs de pression et de température. 

Le plus récent date de 2002, les plus anciens ont une vingtaine d’années.

Mesure de la vitesse (module et direction) du courant, de la température et de la pression.

Vitesse moyennée sur un temps fixé d’intégration, mesures de pression et de température instantanées.  Autonomie de 18 mois (1 enregistrement par heure). 

Seuil de démarrage en vitesse inférieur à 2cm/s. Immersion maximum 4500m pour RCM5/8, 2000m pour RCM 4/7. Résolution de 0.1% de la pleine échelle en pression et de température. 

	5
	Oui, Données élaborées, SISMER et WOCE.

	6
	Mesures brutes en ASCII obtenues au moyen d’un lecteur spécifique du même constructeur. Logiciels internes au labo pour traitements ultérieurs.

	7
	Etalonnage en pression, température et vitesse au Service de Métrologie de l’IFREMER, si possible avant et après campagne.

	8
	Pratique de la mise en oeuvre de mouillages hauturiers, connaissances en électronique, logiciels mathématiques et graphiques (type MATLAB).

Equipe DITM du LODYC

	9
	Prix neuf : 8000 €  . Jouvence : 3000 € (une seule fois). Fonctionnement , environ 500 € par campagne (piles, pièces détachées, étalonnage). Durée d’une campagne : environ deux ans. Mi-lourds UPMC et INSU pour achats et jouvence. IRD, Europe, CNRS pour fonctionnement.


	1
	Courantomètres Mors   LODYC – UMR 7617

Nb : 11



	2
	Appareils utilisés à 100% par le laboratoire 

1 : hors service, utilisé pour les pièces détachées

1 : retour de la campagne AMT 2003 (Atlantique Sud-Ouest), prévu pour étalonnage à l’IFREMER été 2004

4 : Mouillage PIRATA 10W en Atlantique équatorial, jusqu’au printemps 2005

5 : Mouillages ASOF en Mer de Norvège, jusqu’à l’été 2005



	3
	Appareils utilisés à 100% par le laboratoire (ne sont plus construits). Données utilisées pour publications dans le cadre des différents projets (délai de deux ans ?), puis communiquées aux banques et/ou demandes indépendantes.

	4
	Courantomètres mécaniques à rotor. Capteurs de pression et de température, possibilité conductivité.  

Le plus récent date de 1999, les plus anciens ont une dizaine d’années.

Mesure de la vitesse (module et direction) du courant, de la température et de la pression.

Vitesse moyennée sur un temps choisi d’intégration, mesures de pression et de température instantanées.  Autonomie de 15 mois (1 enregistrement par heure). 

Seuil de démarrage en vitesse de l’ordre de 3 cm/s. Immersion maximum 5000m. Gammes de pression et de température selon type de capteur. Communication RS232.

	5
	Oui, Données élaborées, SISMER et WOCE.

	6
	Mesures brutes en binaire DOS. Logiciel de décodage du constructeur. Logiciels internes au labo pour traitements ultérieurs.

	7
	Etalonnage en pression, température et vitesse au Service de Métrologie de l’IFREMER, si possible avant et après campagne. 

	8
	Pratique de la mise en oeuvre de mouillages hauturiers, connaissances en électronique, logiciels mathématiques et graphiques (type MATLAB).

Equipe DITM du LODYC

	9
	N’est plus vendu. Fonctionnement , environ 500 € par campagne (piles, pièces détachées, étalonnage). Durée d’une campagne : environ deux ans. CNRS, Europe, IRD.


	1
	Courantomètres Aquadopp (Nortek)   LODYC – UMR 7617

 Nb : 2  prof : 2000m



	2
	Appareils neufs, en cours d’accastillage au laboratoire (brides de fixation sur la ligne de mouillage). Un mouillage test serait souhaitable avant utilisation réelle.

	3
	-

	4
	Courantomètre Acoustique à effet Doppler. Têtes horizontales. Fréquence 2MHz, résolution 0.45 dB, gamme de vitesses +/- 5m/s, précision +/- 0.5 cm/s. Capteurs internes de température, pression, tilt, direction. Mémoire 2MB. Communication RS232.

	5
	-

	6
	Logiciel constructeur

	7
	Aucune recalibration nécessaire.

	8
	Pratique de la mise en oeuvre de mouillages hauturiers, connaissances en électronique, logiciels mathématiques et graphiques (type MATLAB).

Equipe DITM du LODYC

	9
	Prix neuf 10120 € (+ 330 € pour tubes 2 packs de piles). CNRS


	1
	Profileurs Doppler     RDI                 LODYC – UMR 7617

1 Narrow Band 150 kHz

1 Workhorse  Monitor  300 kHz  (LADCP)

     2    Workhorse Sentinel     300 kHz



	2
	Appareils utilisés à 100% par le laboratoire.

NB150  (N/S 514) Mouillage 10W PIRATA jusqu’au printemps 2005

1WH (N/S 508) Mouillage 23W PIRATA jusqu’au printemps 2005

1WH (N/S 509) disponible après retour de maintenance (RDI Europe)

1 WH (N/S 1403) en préparation pour une campagne ASOF (juin-juillet 2004) 

	3
	Données utilisées pour publications dans le cadre des différents projets (délai de deux ans ?), puis communiquées aux banques et/ou demandes indépendantes.

	4
	Profileurs Acoustiques à effet Doppler, technologies Narrowband et Broadband. Age de 12 ans (NB150) à 3 ans (WH Sentinal).

	5
	Sites PIRATA (données élaborées)

	6
	Logiciel de décodage du constructeur. Logiciels internes au labo (échanges avec l’IRD) pour traitements ultérieurs.

	7
	Contrôle des fréquences et de l’électronique chez le constructeur (RDI Europe ou USA), calibration des paramètres de pitch, roll, et des capteurs température et pression.

	8
	Pratique de la mise en oeuvre de mouillages hauturiers, connaissances en électronique, logiciels mathématiques et graphiques (type MATLAB).

Equipe DITM du LODYC

	9
	NB150 (n’est plus vendu) crédits JADE 1992, 60000 USD. 

WH Monitor, UPMC 1999, 198 kF

WH Sentinel , accord de prêt avec la partie brésilienne de PIRATA, 2001. 

Fonctionnement : environ 1000 € par an et par appareil.




	1
	Largueurs acoustiques Mors      LODYC – UMR 7617

Nb : 13

	2
	Actuellement, utilisés à 100% par le laboratoire. Prêts occasionnels à d’autres laboratoires, suivant besoins et disponibilités.

1  largueur-marégraphe disponible

1 Méditerranée, considéré comme perdu

4 en cours de retour des campagnes AMT 2001 et AMT 2003 (Atlantique Sud-Ouest)

2 Mouillages PIRATA 10W et 23W en Atlantique Equatorial, jusqu’au printemps 2005

5 Mouillages ASOF en Mer de Norvège, jusqu’à l’été 2005



	3
	Prêts occasionnels à d’autres laboratoires, suivant besoins et disponibilités.

Pas de donnnées.

	4
	4 fonctionnent sur 8KHz (type Cupro CC), les autres sur 12KHz. Crochets B2S, et DDL (« Dent de Loup » pour les plus récents. Achats échelonnés entre 1992 et 2000.

Autonomie ????? avec piles lithium.

	5
	-

	6
	-

	7
	-

	8
	Pratique de la mise en oeuvre de mouillages hauturiers, connaissances en électronique et en mécanique.   Equipe DITM du LODYC.

	9
	Financements IRD, Europe, CNRS. Pris neuf : 8400 €. Fonctionnement : 18 piles LSH20 (200€),  anneaux (160€), anodes (25€), par campagne. 


	1
	Balises argos de surveillance de mouillage    LODYC  -  UMR 7617

Nb : 17

	2
	2 (BASM et SMM 500) au laboratoire

3 prêtées à la DT/INSU en mars 2003 (échange BASM 500 contre BASM 3000)

5 retour en cours des campagnes AMT 2001 et AMT 2003 en Atlantique Sud-Ouest

1 Mouillage ITF en Indonésie

2 (BASM 500)Mouillages PIRATA en Atlantique équatorial

4 (BASM 3000 et 6000) Mouillages ASOF en Mer de Norvège

	3
	Prêts occasionnels suivant besoins et disponibilités.

Pas de donnnées.

	4
	5 SIS SMM500, 7 ORCA BASM 500, 4 ORCA BASM 3000, 1 ORCA BASM 6000, émetteurs Argos 400 KHz.  Achats échelonnés entre 1992 et 2003.

	5
	-

	6
	-

	7
	Nécessité de réaligner ou de changer les émetteurs chez le constructeur en cas de disfonctionnement.

	8
	Pratique de la mise en oeuvre de mouillages hauturiers, connaissances en électronique et en mécanique.   Equipe DITM du LODYC.

	9
	Financements IRD, Europe, CNRS (prix BASM 500 : 3600€, BASM 3000 : 4800€)


	1
	Bouteilles hydro             LODYC  - UMR 7617

Nb : 28   à ressort extérieur

	2
	Au laboratoire. 

	3
	Prêt possible.

	4
	NISKIN 12 litres, ressort extérieur, joints non polluants. 

	5
	-

	6
	-

	7
	Ont été « refittées » par Maritech en 2000.

	8
	Equipe DITM.

	9
	prix neuf  : environ 1000 €


	1
	Récepteurs Argos       LODYC – UMR 7617

2 gonios 

1 récepteur  RMD 02

	2
	Récepteur en campagne (ITF), 1 gonio retour d’Australie (Carioca), 1 gonio au laboratoire (retour PIRATA FR12)

	3
	Prêt possible et déjà pratiqué.

	4
	Reçoit un signal Argos sur 400 KHz. Indicateur proximité du signal. Gisement de l’émetteur, en théorie.

	5
	-

	6
	-

	7
	-

	8
	Equipe DITM.

	9
	Mi-lourds UPMC 1996, 48.500 FF. Fonctionnement : retour chez le constructeur (IESM) pour réparations.


	1
	Télécommande acoustique MORS                       LODYC – UMR 7617

Nb : 3

	2
	1 retour de campagne AMT2003, 2 disponibles. Utilisées en campagnes de mouillage et relevage. 

	3
	Prêts possibles. Pas de données.

	4
	Fonctionnent sur 8KHz et 12 KHz. Alimentation 24 volts. Mode interrogation et largage. En mode interrogation, la distance au transpondeur est affichée en mètres. Age de 8 à 5 ans.

	5
	-

	6
	-

	7
	-

	8
	Pratique de la mise en oeuvre de mouillages hauturiers, connaissances en électronique et en mécanique.   Equipe DITM du LODYC.

	9
	Mi-lourds UPMC 1996 : 49800 FF, prêt IRD 1999. Fonctionnement : changement des batteries pour des alimentations 24v, remplacement occasionnel des dalles acoustiques (1920 € avril 2004)


	1
	Standard C INMARSAT      LODYC – UMR 7617

	2
	Actuellement au laboratoire, apte à fonctionner. Dernière utilisation septembre 2003. Indispensable sur certains navires non équipés.

	3
	Prêt possible (déjà prêté auparavant).

	4
	Localisation GPS et communication .

	5
	-

	6
	-

	7
	-

	8
	Equipe DITM du LODYC.

	9
	CNRS 1996 : 25 KF.


	1
	Salinomètre Guidline                                   LODYC  UMR 7617

1 Autosal

 1   Portasal

	2
	Les 2 appareils sont au laboratoire. Jouvence prévue pour le Portasal en 2004, aux frais du laboratoire, et pour l’Autosal dans le cadre de la campagne KHEOPS.

	3
	Prêt possible et fréquent.

	4
	Rapport de conductivité des échantillons et de standards d’eau normale, pour contrôle du fonctionnement des CTD, ou pour dosage de la salinité dans le cas de prélèvements bouteilles seuls. 

	5
	Salinités calculées. 

	6
	Formules JPOTS

	7
	Retour chez OSIL.

	8
	

	9
	Prix neuf Portasal : 15300 €. Prix neuf Autosal : 32995 €. Fonctionnement : eau normale, maintenance obligatoire tous les deux ans chez OSIL (1590 € en avril 2004)


